中耳分析仪技术参数

本科室购置中耳分析仪需具有以下功能：

- 具有鼓室图显示功能；

- 可检测咽鼓管功能；

- 可打印检查结果。

耳鼻咽喉科 2011-9-11