项目编号: LASZYY-SBK2017005

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一七年八月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市中医院

“胎心监护仪”项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称：胎心监护仪

二、项目编号：LASZYY—SBK2017005

三、采购预算：5万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2017年8月24日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市中医院20楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院设备科      胡绪飞

联系方式：0564-3318715

六安市中医院

2017年8月21日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：胎心监护仪 项目编号：LASZYY-SBK2017005 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份、副本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2017年8月24日 下午15：00时； 开标地点：六安市中医院20楼设备科 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 胡绪飞 0564-3318715 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：5万元 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一式贰份投标文件（正本一份，副本一份），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

采购需求：胎心监护仪   数量：1台     预算：5万元

1.胎心率：

1.1工作方式：脉冲多普勒。

1.2超声工作频率：1 MHz～3MHz

1.3输出波束声强:Iob＜20mW/cm2

1.4胎心率测量范围：30～250bpm

1.5胎心率精度：±1bpm

2.胎动计数：

2.1工作方式：具有手动和自动胎动功能

3.宫缩压力：

3.1宫缩压力测量范围：0～100 %

3.2工作原理：压力传感器

3.3压力测量的非线性误差：±8 %

4.心电：

4.1心率检测范围： 15～300 bpm

4.2精  度：±1%或±1 bpm

4.3扫描速度：12.5mm/s、25 mm/s、50 mm/s

4.4滤波方式 ：诊断模式、手术模式、监护模式

★4.5心电共模信号抑制比：≥100dB。

4.6增益选择：20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV、2.5mm/mV

★4.7电极脱落指示：自动检测显示

4.8时间常数,监护、手术方式：≥0.3s ； 诊断方式：≥3.2s

4.9抗干扰措施：抗工频干扰、抗高频电刀干扰、抗肌电干扰、防除颤

5．脉搏氧饱和度：

5．1显示：脉搏氧数值、脉柱图、容积波、脉率

5．2脉搏氧测量范围：0～100 %

5．3精  度：（90％～100％）：±1%；（70％～90％）：±2%。

5．4脉率测量范围：20～300bpm

5．5脉率精度：±1bpm

6．无创血压：

6．1工作模式：手动、自动、连续测量

6．2测量参数：收缩压、舒张压、平均动脉压

6．3测量方式：智能振荡法

6．4自动测量周期时间间隔：1～480 分钟

6．5单 位：mmHg / kPa  可选

6．6测量范围（成人）：收缩压40～270mmHg，平均压20～235mmHg，舒张压10～215mmHg

6．7袖带压力范围：0～300 mmHg

6．8测量精度：±5mmHg

6．9过压保护：有硬件和软件双重过压保护

7．体温：

7．1有效测量范围：0～5 0℃

7．2精度：± 0.1℃

7．3单 位：℃/ F  可选

8．呼吸：

8．1测量方法：RA-LL阻抗法

8．2测量范围： 7～120 bpm

8．3精度：±1bpm

- 声/光/屏三重报警功能：各参数均能设置报警上、下限，并自动记忆。

- ★显示方式：采用折叠式TFT12.1〃触摸屏，0～90°角度可调，实现多角度观察。

- 打印机：内置宽行打印记录仪，打印方式：实时打印、定时打印、快迅打印、冻结回放打印。

- 电 池：锂电池，电池供电使用时间：＞120min。

- 多种显示界面：主界面、胎儿监护、胎监级联、大字符界面、多参数监护界面、趋势图界面。

- 电 源：a.c.220V±22V  50Hz±1 Hz，

- ★120小时胎儿监护数据回放。

- 可选配置：双胞胎、胎儿换醒器。

- 趋势图回顾时间：12h、24h、48h、96h可选。

- NIBP测量回顾可存储。

- ★可提供中英文病档信息输入。

- 波形和参数颜色可任意调节。

- ★胎心率自动评分报告功能，可打印病人资料。

- ★自动胎动功能,显示自动胎动标记和曲线。

- 具有胎心信号强弱提示功能，双胞胎交叉识别功能。

- 内置宽行记录仪，可实时打印胎儿曲线、参数值。

- 高灵敏度脉冲波探头，拥有优异的系统信噪比和准确的计算。

- 免拆机软件现场升级功能。

- 内置通讯IP网络接口，标准以太网联网，可组建有线、无线多台的中央监护系统。

- 质保二年，详列配置清单和近三年同等机型用户及联系方式清单。

- 列出易损配件和相关耗材的品牌、型号及价格清单。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：