项目编号: LASZYY-SBK2018037-1

六 安 市 中 医 院

询 价 文 件

http://www.laszyy.cn/

采购单位：安徽省六安市中医院

二○一八年十二月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...

二、投标人须知前附表	……………………………………………..

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..

五、采购方法及废标…………………………………………………

六、投标人报价须知……………………………………………….

七、投标文件构成………………………………………………..

八、签订合同……………………………………………………….

九、澄清及变更	……………………………………………………..

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………

附件二……………………………………………………………….

附件三……………………………………………………………..

附件四……………………………………………………………..

一、六安市中医院

四通道注射泵及胃肠镜储镜柜项目（第二次）询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

- 项目名称：四通道注射泵及胃肠镜储镜柜

- 二、项目编号：LASZYY—SBK2018037-1

三、采购预算：3.2万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2018年12月20日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市中医院20楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市中医院设备科      胡绪飞

联系方式：0564-3318715

六安市中医院

2018年12月14日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：四通道注射泵及胃肠镜储镜柜 项目编号：LASZYY-SBK2018037-1 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市中医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2018年12月20日 下午15：00时； 开标地点：六安市中医院20楼设备科 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 胡绪飞 0564-3318715 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：3.2万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市中医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市中医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

第一包：采购需求：四通道注射泵   数量：1套  预算：0.95万元

- 四通道注射泵：有四个注射通道，一根电源线完成供电。

- 水平卧式结构，安全放置便于操作

- 电源：220V，50HZ，内置电池：不小于8小时（全新电池完全充电情况下以5mL/h速度注射时),当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置电池供电。

- 适用的注射器：规格为10mL、20mL、30mL和50（60）mL的所有符合标准的注射器

- 注射速度设定范围：

0.1-300.0mL/h（10mL注射器）

0.1-600.0mL/h（20mL注射器）

0.1-900.0mL/h（30mL注射器）

0.1-2000.0mL/h（50（60）mL注射器）

最小增量为0.1mL/h

6、注射总量显示范围：0.1-99999.9mL

注射精度：机械精度：±1%

包括注射器的精度：±2%

实际使用中，可对注射泵进行再次校准，确保注射精确度

快进操作：

300.0mL/h（10mL注射器）

600.0mL/h（20mL注射器）

900.0mL/h（30mL注射器）

1500.0mL/h（50（60）mL注射器）

7、KVO速度：0.1mL/h

8、阻塞级别：可以进行3级选择

I:   300±100mmHg（40.0±13.3kPa）

II:   500±100mmHg（66.7±13.3kPa）

III:  800±200mmHg（106.7±26.7kPa）

9、报警：注射将完成、注射器推空、注射完成、注射阻塞、无电池、电池电量低、电池电量严重短缺、无交流电源、无外部直流电源、注射器松脱、遗忘操作、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、速度无效、限制量小于等于总量。

10、特殊功能：再报警功能：  静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。事件记录功能：能够存储、回放大于300个事件。

11、安全标准:GB9706.1（IEC60601-1）医用电气设备 第一部分：安全通用要求，

GB9706.27（IEC60601-2-24）医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求医用电气设备

- 设备整机免费保修五年，标配专用输液台车一台。

- 提供近2年同机型设备国内用户不少于3家，标书内提供清晰的合同复印件（或安装验收报告）并加盖公章。（原件待成交后七个工作日内备查，凡成交供应商不能提供原件的，按废标处理）

- 列出相关耗材或易损配件价格清单。

第二包：采购需求：胃肠镜储镜柜   数量：2组   预算：2.25万元

- 1、一组小储镜柜可储放6条镜子，一组大储镜柜可储放12条镜子

- 2、内胆采用亚克力材质，独立开模整体吸塑成型，无缝隙，不藏污纳垢；易清洁、表面细菌残留量低；柜门为可视透明有机玻璃，并配有防锈门锁

- 3、外部采用多工艺处理的冷轧板材料成形，表面喷塑，与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方。

- 4、液晶显示屏显示，内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒时间可调（0-60分钟）、照明、湿度可控制，（环境湿度大于机器设定湿度时，机器自动工作来降低机器内相对湿度）温湿度显示、湿度调节、通风干燥功能等。

- 5、储存方式：悬挂式， 软镜柜内设计有多层内镜悬挂专用装置，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜需要，并且可挂15-20条活检钳。

- 6、产品免费保修2年，标书内提供产品彩页、

- 7、 提供近2年同机型设备国内用户不少于3家，标书内提供清晰的合同复印件（或安装验收报告）并加盖公章。（原件待成交后七个工作日内备查，凡成交供应商不能提供原件的，按废标处理）

- 8、列出相关耗材或易损配件价格清单。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市中医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：