包装机技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、容量：20000ML |  |
| 2、电压：AC220V |  |
| 3、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。 |  |
| 4、包装温度、包装量自动显示。 |  |
| 5、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置； |  |
| 6、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。 |  |
| 7、包装量为50-250ML无极变量可调包装。 |  |
| 8、适用于老人、儿童、成年人等不同用量。 |  |
| - 9、包装平均速度8袋/分。 |  |
| 10、质量安全可靠，符合行业发展趋势通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。 |  |
| 11、售后：免费保修3年，维修期满后只收取配件费用无其他费用。 |  |
| 12、投标人提供近三年医院用户≥3家，投标文件内提供合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 13、列出相关耗材、主要零配件的规格型号及报价清单（如电机，电磁阀，块装接头）。 |  |