技术参数

供应商、联系人及电话（盖章）：

产品品牌、型号、产地、注册证号及最低报价：

注：按要求格式填写并每页加盖公章，响应就写响应或无偏离，不响应请在响应情况一栏写出建议修改参数

|  | 参数响应情况 |
| --- | --- |
| 1、容量：20000ml、30000ml |  |
| 2、电压：AC220V |  |
| 3、符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准； |  |
| 4、可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议； |  |
| 5、符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。 |  |
| 6、采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。 |  |
| 7、先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 |  |
| 8、采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。 |  |
| 9、不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。 |  |
| 10、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。 |  |
| 11、自动加热调节，文火、武火自动转换。 |  |
| 12、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。 |  |
| 13、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。 |  |
| 14、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。 |  |
| 15、可配备单体包装机。 |  |
| 16、质量安全可靠，符合行业发展趋势，通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。 |  |
| 17、推荐尺寸：725X660X1270（mm），各尺寸精度±50mm |  |
| 18、售后：免费保修3年，维修期满后只收取配件费用无其他费用。 |  |
| 19、 投标人提供近三年医院用户≥3家，投标文件内提供合同复印件加盖公章（原件待成交后七个工作日内备查），用户名单单独列表。 |  |
| 20、 列出相关耗材、主要零配件的规格型号及报价清单。（如电机，压力表，挤压装置，密封圈，重力阀，电动球阀等） |  |