六安市中医院3D打印机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

_______________________________________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | 打印技术：熔融堆积（FDM） |  |  |  |
| 2 | 全钣金件封闭式机箱，嵌入式顶盖设计，稳定安全可靠； |  |  |  |
| 3 | 成型尺寸：≥350*250*300mm； |  |  |  |
| 4 | 成型平台材质：黑晶玻璃一体加热平台，加热温度≥110度； |  |  |  |
| 5 | 打印喷头：0.4mm孔径，单喷头，最高温度可达250℃ ； |  |  |  |
| 6 | X Y轴采用导轨结构，Z轴用滚珠丝杆； |  |  |  |
| 7 | 独立的喷头风扇开关，独立的LED照明开关，便于观看打印情况； |  |  |  |
| 8 | 远近端双挤出结构，精准供料，且采用一键式自动进出料方式； |  |  |  |
| 9 | 支持耗材：PLA,ABS，PVA,木屑,碳纤维,渐变色等； |  |  |  |
| 10 | 耗材直径：1.75mm； |  |  |  |
| 11 | 打印精度：0.05（至0.3可调）； |  |  |  |
| 12 | XY轴定位：0.01mm；Z轴定位：0.0025mm； |  |  |  |
| 13 | 打印速度：30-120mm/s； |  |  |  |
| 14 | 输入文件格式：STL，G-Code； |  |  |  |
| 15 | 打印方式：U盘脱机打印； |  |  |  |
| 16 | 环境要求：5-50℃，湿度20-50%； |  |  |  |
| 17 | 操作系统：Windows 、Lunis、Mac； |  |  |  |
| 18 | 支持语言：中/英； |  |  |  |
| 19 | 触摸式彩色显示屏≥4.3寸 |  |  |  |
| 20 | 支持断电续打功能、断丝报警、暂停打印、安全防护、一键进退料功能； |  |  |  |
| 21 | 具备耗材自检功能，耗材用完或者断料自动记录错误点，接上新料可还原打印； |  |  |  |
| 22 | 采用自主研发3D模型数据处理软件（切片软件） JGcreat，有软件著作权，便捷的操作体验； |  |  |  |
| 23 | 打印机硬件、打印机主板控制软件，均具备自主产权证书，专利及著作权所有人归属同一家公司，确保产品自主研发, 可提供持续升级和服务。(提供各项专利、软件著作证书复印件并加盖厂商公章)； |  |  |  |
| 24 | 产品通过CE、FCC、ROHS国际标准认证。(提供证书复印件并加盖厂商公章)； |  |  |  |
| 25 | 厂家通过CQC中国质量认证中心ISO9001质量管理体系认证。(提供证书复印件并加盖厂商公章)； |  |  |  |
| 26 | 政府备案颁发创新型中小微企业证书，隶属政府重点培育对象。(提供证书复印件并加盖厂商公章) |  |  |  |
| 27 | 中国校园健康优秀绿色环保产品。(提供证书复印件并加盖厂商公章) |  |  |  |
| 28 | 质保要求：整机免费保修贰年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 29 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |