拟购液体真空浓缩液项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 参数设置 |  |  |  |
| - 1、浓缩锅容积：30000ml×2 |  |  |  |
| - 2、额定功率：6800W（其中加热功率6300W） |  |  |  |
| - 3、浓缩量：6000ml/h-8000ml/h |  |  |  |
| - 4、外形尺寸：1000mm×500mm×1500mm |  |  |  |
| - 5、重量：110Kg |  |  |  |
| - 6、采用真空浓缩技术，浓缩速度快，可达6000-8000ml/小时； |  |  |  |
| - 7、具有低温浓缩功能，适用于特殊药材（含有热敏易挥发成分）的浓缩； |  |  |  |
| - 8、水冷式冷却方式，效果更佳哦，进水温度自动控制； |  |  |  |
| - 9、自身过热保护防干烧功能、自我诊断功能； |  |  |  |
| - 10、具有自动消泡功能，产生泡沫自动破碎，无需采用间断进气的方式破碎泡沫，无药液随气泡被抽走的情况，降低药效损失，更有利于含糖分、蛋白质、淀粉、皂苷等成分的药液浓缩。 |  |  |  |
| - 11、采用全自动控制，操作简单； |  |  |  |
| - 12、质量安全可靠，符合行业发展趋势；列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目； |  |  |  |
| - 13、制造商被列入中医诊疗设备生产示范基地建设单位； |  |  |  |
| - 14、生产厂家注册资金2000万元，通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。 |  |  |  |
| 15、质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 16、提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |