<技术参数>

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | - 全自动三维尖边/平边加工磨边机 |  |  |  |
| 2 | - 模板、衬片和原镜片3D重力感应扫描，4秒钟即可完成扫描 |  |  |  |
| 3 | - 无视差CCD对中心 |  |  |  |
| 4 | - 无视差的上盘技术 |  |  |  |
| 5 | - 具备3砂轮配置（基本可加工的镜片材料）：普通树脂，高折树脂，PC（聚碳酸酯），Trivex |  |  |  |
| 6 | - 针对各种镜片材料的专用磨边程序，包括Trivex镜片 |  |  |  |
| 7 | - 支持小镜架：镜架高度-平边17mm，尖边-18mm |  |  |  |
| 8 | - 开槽功能 |  |  |  |
| 9 | - 磨片前可显示镜片加工后的效果（1：1尺寸） |  |  |  |
| 10 | - 粗磨后细磨前镜片连续前/后表面扫描 |  |  |  |
| 11 | - 磨边模式：全自动尖边，自定义尖边（33%和50%），任意位置尖边，依据前表面（可调整），美学尖边，平边 |  |  |  |
| 12 | - 磨片精度：0.01mm |  |  |  |
| 13 | - 超级抛光，平边超级抛光，尖边超级抛光 |  |  |  |
| 14 | 手动调整轴向功能（调整范围：0-90度） |  |  |  |
| 15 | 可加工镜形尺寸：最小17mm，最大90mm |  |  |  |
| 16 | 可加工最大近视太阳镜弯度：1200弯 |  |  |  |
| 17 | 彩色液晶触摸屏 |  |  |  |
| 18 | 电压：220V |  |  |  |
| 19 | 水冷却：自来水或循环水 |  |  |  |
| 20 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 21 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |