拟购定位板项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科☑、信息科□、总务科□及其他□          】：3362790562@qq.com）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

| 本项目初步参数拟设置情况 |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数要求 |  |  |  |
| 碳纤维头架 | 1、产品采用碳纤维材料制作。 2、外形尺寸：360mm*295mm*15mm。 3、整体板一次成型，射线均匀性误差0.5%。 4、产品表面为耐磨损的哑光面。 5、承重150KG，射线透过：6MV≥98.3%。 6、按科里现在头架定做。 |  |  |  |
| 碳纤维头颈肩架 | 1、碳纤维材料。 2、整体板一次成型，射线均匀性误差0.5%。 3、产品表面为耐磨损的哑光面。 4、配头枕一个，配合S型头肩膜使用。 5、外形尺寸：长：760mm，宽：610mm. 6、网格尺寸：长：285mm，宽：180mm。 7、承重150KG，板平整度<1mm，射线透过：6MV≥98.3%。 8、按科里现有尺寸配套。 |  |  |  |
| 头枕 | 聚氨酯发泡材料，轻便舒服。 |  |  |  |
| 保修 | ≥2年 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |