六安市中医院冷冻治疗仪项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 一、 | 仪器主要用于视网膜脱离、青光眼、玻璃体混浊、早产儿视网膜病变、眼睑肿瘤笔等多种眼疾手术。 |  |  |  |
| 二、 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 最低制冷温度-70℃~-75℃ |  |  |  |
| 2 | 制冷和解冻周期：≤5s |  |  |  |
| 3 | 电源：AC220V±22V 50Hz， |  |  |  |
| 4 | 仪器噪音：＜40db |  |  |  |
| 5 | 仪器耗能最大：20W |  |  |  |
| 6 | 气源：CO₂ |  |  |  |
| 7 | 设有一支冷疗笔输出 |  |  |  |
| 8 | 采用脚踏开关控制 |  |  |  |
| 9 | 工作压力和温度指示清晰，具有冷疗时间设定、计时及冷疗时间到时报警装置。 |  |  |  |
| 三、 | 冷冻笔探头直径： |  |  |  |
| 1 | 视网膜笔探头端部直径：≤2.5mm |  |  |  |
| 2 | 青光眼笔探头端部直径：≤3.2mm |  |  |  |
| 四、 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 五、 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |