<医用加温柜技术参数>

供应商、联系人及电话（加盖公章）：_______________________________

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价________________

备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】；

2、响应情况（是/否），若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |
| 1 | #### 产品结构为立式箱体。整体采用304不锈钢材质，外部平整，内部为圆弧角内胆，易清洁。 |  |  |  |
| 2 | - 内部多层可移动式搁架，高度可自由调节，便于存放不同物品。 |  |  |  |
| 3 | 微电脑温度控制器，控温精度高，数码显示，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。具备高低温报警、温感器故障报警和断电功能，防止出现意外。 |  |  |  |
| 4 | #### 温度可调范围2℃-50℃ |  |  |  |
| 5 | #### 箱内容量≥280L |  |  |  |
| 6 | 加温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。恒温无死角。 |  |  |  |
| 7 | 运转平稳，噪音低，使用寿命长。 |  |  |  |
| 8 | 箱门使用双层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品 |  |  |  |
| 9 | 箱内具备紫外线杀菌灯及照明设施，方便消毒及夜间观察储存的物品。 |  |  |  |
| 10 | 门锁设计，防止随意开启。 |  |  |  |
| 11 | 箱体底部选用超出优良万向脚轮，承载量打, 有止动底脚方便使用。 |  |  |  |
| 12 | 质保要求：整机免费保修不少于叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |
| 13 | 提供近3年内同机型设备安徽省内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |

附：

配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |