| 序号 | 货物名称 | 型号 | 原产地 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | storz主机 | TricamSL II. 20223020 | 德国 | 1 | 台 | 一个摄像头 |  |
| 2 | storz主机 | ffnage 1 pure HD0 22202022 | 德国 | 1 | 台 | 一个摄像头 |  |
| 3 | storz主机 | imagel S | 德国 | 1 | 台 | 一个摄像头 |  |
| 4 | storz主机 | imagel S | 德国 | 1 | 台 | 一个摄像头 |  |
| 5 | storz主机 | rmagel hub | 德国 | 1 | 台 | 一个摄像头软镜专用 |  |
| 6 | storz主机 | imagel S | 德国 | 1 | 台 | 一个摄像头 |  |
| 7 | storz主机 | image 1 pure HD 22202022 | 德国 | 1 | 台 | 一个摄像头 |  |
| 8 | Store光源 | xenon nova300. 20134020 | 德国 | 1 | 台 | 含氙气灯泡 |  |
| 9 | Store光源 | xenon nova 175. 20131520 | 德国 | 1 | 台 | 含氙气灯泡 |  |
| 10 | shriek国产冷光源 | ay-shrek -L200 | 中国 | 1 | 台 | 含氙气灯泡 |  |
| 11 | Store光源 | xenon nova 300 20134020 | 德国 | 1 | 台 | 含氙气灯泡 |  |
| 12 | Store光源 | xenon nova 300 20134020 | 德国 | 1 | 台 | 含氙气灯泡 |  |
| 13 | Store光源 | xenon nova 300 20134020 | 德国 | 1 | 台 | 含氙气灯泡 |  |
| 14 | Store光源 | xenon nova 300 20134020 | 德国 | 1 | 台 | 含氙气灯泡 |  |
| 15 | Store光源 | xenon nova 300 20134020 | 德国 | 1 | 台 | 含氙气灯泡 |  |
| 16 | storz气腹机 | thermoflator | 德国 | 1 | 台 | OU19343 |  |
| 17 | storz气腹机 | electronic endoflator 263430520 | 德国 | 1 | 台 | xr38947 |  |
| 18 | storz气腹机 | thermoflator | 德国 | 1 | 台 | OU19290 |  |
| 19 | storz气腹机 | thermoflator 26432020 | 德国 | 1 | 台 | tw16202-B |  |
| 20 | storz气腹机 | thermoflator 26430520 | 德国 | 1 | 台 | XS37134 |  |
| 21 | storz气腹机 | electronic endoflator 263430520 | 德国 | 1 | 台 | ZS37404 |  |
| 22 | storz气腹机 | thermoflator 26432020 | 德国 | 1 | 台 | XS23118 |  |
| 23 | storz气腹机 | thermoflator 26430520 | 德国 | 1 | 台 | xr38939 |  |
| 24 | 皇家麻醉机 | ROYALL-77 | 英国 | 5 | 台 |  |  |
| 25 | 德尔格麻醉机 | primus | 德国 | 2 | 台 |  |  |
| 26 | 普博麻醉机 | Boarav700 | 中国 | 4 | 台 |  |  |
| 27 | 迈瑞麻醉机 | wato ex 55 | 中国 | 2 | 台 |  |  |
| 28 | GE麻醉机 | a e spire | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | GE麻醉机 | 9300 | 美国 | 2 | 台 |  |  |
| 30 | merivaara手术床 | Practico | 芬兰 | 1 | 台 | 电动 |  |
| 31 | merivaara手术床 | 1650 | 芬兰 | 1 | 台 | 手动 |  |
| 32 | merivaara手术床 | Practico | 芬兰 | 1 | 台 | 电动 |  |
| 33 | merivaara手术床 | 1650 | 芬兰 | 1 | 台 | 手动 |  |
| 34 | merivaara手术床 | Practico | 芬兰 | 1 | 台 | 电动 |  |
| 35 | merivaara手术床 | 1650 | 芬兰 | 1 | 台 | 手动 |  |
| 36 | merivaara手术床 | 1650 | 芬兰 | 1 | 台 | 手动 |  |
| 37 | techartmed手术床 | ET700 | 中国 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 38 | techartmed手术床 | ET700 | 中国 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 39 | techartmed手术床 | ET700 | 中国 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 40 | techartmed手术床 | et700 | 中国 | 1 | 台 | 国产 |  |
| 41 | merivaara手术床 | 1650 | 芬兰 | 1 | 台 | 手动 |  |
| 42 | merivaara手术床 | Practico | 芬兰 | 1 | 台 | 电动 |  |
| 43 | merivaara手术床 | Practico | 芬兰 | 1 | 台 | 电动 |  |
| 44 | 德尔格无影灯 | SOLA 500 | 德国 | 9 | 台 |  |  |
| 45 | 德尔格无影灯 | SOLA 700 | 德国 | 11 | 台 |  |  |
| 46 | 康尔健无影灯 |  | 中国 | 4 | 台 |  |  |
| 47 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 48 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 49 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 50 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 51 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 52 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 53 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 54 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 55 | heal force电刀 | eb03 | 中国 | 1 | 台 |  |  |
| 56 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 57 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 58 | aesculap电刀 | g n 300 | 德国 | 1 | 台 |  |  |
| 59 | co n me d电刀 | system 2450 | 美国 | 1 | 台 |  |  |
| 60 | 美敦力开颅动力系统 | EC300 | 美国 | 1 | 台 | 附件不含 |  |
| 61 | 太阳龙吊塔 | YDT-XJ-1 | 中国 | 14 | 台 |  |  |
| 62 | 宫腔镜 | 史托斯 | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 63 | 冷刀镜头 | 史托斯 | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 64 | lc镜头 | 史托斯 | 德国 | 10 | 把 | / |  |
| 65 | 小儿lc镜头 | 史托斯 | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 66 | 粉碎器 | 天松 | 中国 | 2 | 把 | / |  |
| 67 | 电切镜 | rwolf | 德国 | 2 | 把 | / |  |
| 68 | 电切镜 | 史托斯 | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 69 | 电切镜 | 史托斯 | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 70 | 输尿管镜 | DEMED | 中国 | 4 | 把 | / |  |
| 71 | 肾镜 | rwolf | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 72 | 脑室镜 | 史托斯 | 德国 | 5 | 把 | / |  |
| 73 | 耳鼻喉镜 | 史托斯 | 德国 | 2 | 把 | / |  |
| 74 | 关节镜 | 史托斯 | 德国 | 3 | 把 | / |  |
| 75 | 关节镜 | 施乐辉 | 英国 | 1 | 把 | / |  |
| 76 | 椎间孔镜 | joimax | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 77 | 妇科电切镜 | 史托斯 | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 78 | 膀胱镜 | 好克 | 中国 | 1 | 把 | / |  |
| 79 | 输尿管镜 | rwolf | 德国 | 5 | 把 | / |  |
| 80 | 妇科电切镜 | 史托斯 | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 81 | 等离子电切镜 | 史托斯 | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 82 | 椎间孔镜 | MAXMORE | 德国 | 1 | 把 | / |  |
| 83 | 麻醉机 | 科曼AX-700 | 中国 | 4 | 台 |  |  |
| 84 | 手术床 | 三丰东星 | 中国 | 2 | 台 | 电动 |  |
| 总价 | 万元： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

授权代表签字：

联系电话：